## Fiche n°1 (Art. 27.1)
GESTION DES EAUX PLUVIALES DES PROJET AUGMENTANT LA SURFACE IMPERMEABILISEE (Art 27.1 du Règlement Général d'Assainissement)
FICHE DE CALCUL N°1
ADRESSE DU PROJET :
DEMANDEUR : |  |  |  | REFERENCES CADASTRALES :
COMMUNE DU PROJET : |  |  |  | PC / PA N° :
RAPPELS |  |  |  | CALCULS
Débit de fuite maxi |  |  |  | Rétention
Qf = | 2 l/s/ha | (≥ 2)
Débit de fuite admis (l/s)
Pluie de période de retour 10 ans, évenement de 30 minutes |  |  |  |  | ð Qf = 2 x S/10 000 = | 0
i = | 52 mm/h |  |  | Surface active (m2)
H = | 26 mm |  |  |  | ð Sa = (a) x 0,95 + (b) x 0,4 + (c) x 0,1 = | 0
Volume ruisselé (m3)
SURFACES |  |  |  |  | ð Sa x H = | 0 | (d)
Surfaces imperméabilisées (m2)(1) |  |  |  | Volume rejeté ( m3)
Toitures |  | 0 |  |  | ð Qf x 1,8 = | 0 | (e)
Voirie, parkings |  | 0 |  | Volume de rétention (m3)
Autres (terrasses, vérandas, etc.) |  | 0 |  |  | ð (d) - (e) = | 0
TOTAL imperméabilisé | ð | 0 | (a)
Dispositif de régulation
Surfaces non imperméabilisées (m2) |  |  |  | (cas de l'emploi d'un orifice calibré)(2)
Stabilisé |  |  | (b) | Hauteur d'eau au dessus du fil d'eau de l'orifice (m)
Espaces verts |  | 0 | (c) |  | h = | 0
Surface de l'orifice (m2)
TOTAL non imperméabilisé | ð | 0 |  |  | S = Qf / 0,62 x (19,62h)0,5 = | 0
Diamètre de l'orifice (mm)
Surface totale (S) | ð | 0 | (a)+(b)+(c) |  | D = 2000 x (S/π)0,5 = | 0
(1) envisagez votre projet à long terme
(2) des dispositifs autorégulés existent. Consultez les services.
Cas des lotissements : En l'absence de connaissance précise de l'utilisation du sol des surfaces privatives, il est demandé de considérer une surface imperméabilisée théorique de 220 m2 par lot à bâtir représentant une moyenne constatée (toiture + terrasse + accès)

## Fiche n°2 (Art. 27.2)
GESTION DES EAUX PLUVIALES DES PROJET N'AUGMENTANT PAS LA SURFACE IMPERMEABILISEE (Art 27.2 du Règlement Général d'Assainissement)
FICHE DE CALCUL N°2
ADRESSE DU PROJET :
DEMANDEUR : |  |  |  |  | REFERENCES CADASTRALES :
COMMUNE DU PROJET : |  |  |  |  | PC / PA N° :
AVANT |  |  |  |  | APRES
SURFACES |  |  |  |  | SURFACES
Surfaces imperméabilisées (m2)(1) |  |  |  |  | Surfaces imperméabilisées (m2)(1)
Toitures |  |  |  |  | Toitures
Accès, voirie, parkings |  |  |  |  | Accès, voirie, parkings
Autres (terrasses, vérandas, etc.) |  |  |  |  | Autres (terrasses, vérandas, etc.)
TOTAL imperméabilisé | ð | 0 | (a1) |  | TOTAL imperméabilisé | ð | 0 | (a2)
Surfaces non imperméabilisées (m2) |  |  |  |  | Surfaces non imperméabilisées (m2)
Stabilisé |  |  | (b1) |  | Stabilisé |  | 0 | (b2)
Espaces verts |  |  | (c1) |  | Espaces verts |  |  | (c2)
TOTAL non imperméabilisé | ð | 0 |  |  | TOTAL non imperméabilisé | ð | 0
Surface totale (S) | ð | 0 | (a1)+(b1)+(c1) |  | Surface totale (S) | ð | 0 | (a2)+(b2)+(c2)
CALCULS |  |  |  |  | CALCULS
Surface active (Sa1) |  |  |  |  | Surface active (Sa2)
| ð (a1) x 0,95 + (b1) x 0,4 + (c1) x 0,1 = | 0 |  |  |  | ð (a2) x 0,95 + (b2) x 0,4 + (c2) x 0,1 = | 0
Volume ruisselé (m3) |  |  |  |  | Volume ruisselé (m3)
| ð Sa1 x H = | 0 | (d1) |  |  | ð Sa2 x H = | 0 | (d2)
CALCUL DU GAIN
Diminution des volumes rejetés (%) = |  |  | (d1-d2)/(d1)
Gain restant (%) = |  |  |  | ð
Solutions
ð Augmentation de la surface d'espaces verts* de : |  |  | 0 | m2 | * espace vert remplaçant une surface imperméabilisée
= (Sa2-0,75xSa1)/0,85
ð Construction d'un ouvrage de rétention de : |  |  | 0 | m3 | ménageant un débit de fuite maxi de : |  | 0 | l/s
|  | = d2-(d1x0,75) |  |  |  | = 0,75xSa1x0,026x1000/1800
Dispositif de régulation (cas de l'emploi d'un orifice calibré)(2)
|  | Hauteur d'eau au dessus du fil d'eau de l'orifice : |  |  |  | h = |  | m
|  | Surface de l'orifice : |  |  |  | S = Qf / 0,62 x (19,62h)0,5 = |  | m2
|  | Diamètre de l'orifice : |  |  |  | D = 2000 x (S/π)0,5 = |  | mm
(2) des dispositifs autorégulés existent. Consultez les services.